## tabula-lt1-booklet-2-housing-co
ID | Deadline | Category | Letter description | Interview description | Description_ES | Help | Help_ES | Sanitary Code Section
broken_toilet | 24 hours | Bathroom |  | No working toilet. | No hay inodoro en funcionamiento. | There must be a working toilet. | Debe haber un inodoro que funcione. | 105 C.M.R. 410.110(B)(1), 130(B)
broken_tub | 24 hours | Bathroom |  | Tub or shower does not work. | La bañera o la ducha no funciona. | There must be a tub or shower in the bathroom in good working condition. | Debe haber una bañera o ducha en el baño en buenas condiciones de funcionamiento. | 105 C.M.R. 410.110
broken_bathroom_sink | 24 hours | Bathroom |  | Bathroom sink does not work. | El lavamanos del baño no funciona. | There must be a sink in the bathroom in good working condition. | Debe haber un lavamanos en el baño en buenas condiciones de funcionamiento. | 105 C.M.R. 410.110(B)(2)
broken_sewage | 24 hours | Bathroom |  | Sewage system does not work. | El sistema de drenaje no funciona. | There must be a working sewage disposal system. | Debe haber un sistema de drenaje que funcione. | 105 C.M.R. 410.130(B)
ceiling_structural | 24 hours | Bathroom |  | Bathroom ceiling has holes or cracks so weather, moisture, or pests can get in. | El techo del baño tiene agujeros o grietas, así que pueden entrar agua, humedad o plagas. | Ceiling must be weathertight, free from excess moisture, insect-proof, or rodent-proof. It cannot have holes, cracks, loose plaster, or other defects. | El techo debe ser impermeable, estar libre de exceso de humedad, y ser a prueba de insectos o roedores. No debe tener agujeros, grietas, yeso suelto u otros defectos. | 105 C.M.R. 410.500
inadequate_ventilation | 24 hours | Bathroom |  | Not enough ventilation in bathroom (need working fan OR window that opens). | No hay suficiente ventilación en el baño (se necesita un extractor o una ventana que se abra). | Bathroom must have adequate ventilation. | El baño debe tener ventilación adecuada. | 105 C.M.R. 410.220
no_lights | 24 hours | Bathroom |  | Bathroom lights do not work, are not bright enough, or are not safe. | Las luces del baño no funcionan, no son lo suficientemente brillantes o no son seguras. | Bathroom must include at least one electric light fixture, in good repair. | El baño debe incluir al menos un elemento de iluminación eléctrico en buen estado. | 105 C.M.R. 410.300(C)
shower_in_living_space | 24 hours | Bathroom |  | Shower or bathtub is in a room used for living, sleeping, or eating. | La ducha o bañera se encuentra en una habitación que se utiliza para estar, dormir o comer. | Landlord must supply one shower or bathtub, free from defects in a room not used for living, sleeping, cooking, or eating. | El arrendador debe proporcionar una ducha o bañera libre de defectos en una habitación que no se utilice para estar, dormir, cocinar o comer. | 105 C.M.R. 410.110(A)
bathroom_rough_floor | 24 hours | Bathroom |  | Bathroom floor has broken tiles or is not waterproof. | El suelo del baño tiene mosaicos rotos o no es impermeable. | Floor must be smooth, nonabsorbent, and have a waterproof covering. | El piso debe ser liso, no absorbente y tener una cubierta impermeable. | 105 C.M.R. 410.500(A)
bathroom_walls_porous | 24 hours | Bathroom |  | Bathroom walls are not waterproof or their surface is rough and prone to mildew and mold. | Las paredes del baño no son impermeables o su superficie es rugosa y propensa a la formación de moho y hongos. | Walls must be nonabsorbent, waterproof, and have a smooth mold and mildew resistant surface. | Las paredes deben ser no absorbentes e impermeables y tener una superficie lisa resistente al moho y los hongos. | 105 C.M.R. 410.500(A)
bathroom_walls_porous_bathtubs | 24 hours | Bathroom |  | Walls above bathtubs with showers do not have a waterproof surface. | Las paredes sobre las bañeras con ducha no tienen una superficie impermeable. | Walls above bathtubs with showers or shower stalls must have nonabsorbent, waterproof covering. | Las paredes sobre bañeras con duchas o cabinas de ducha deben tener un revestimiento no absorbente e impermeable. | 105 C.M.R. 410.500(A)
bathroom_walls_porous_showers | 24 hours | Bathroom |  | Shower stalls do not have a waterproof surface. | Las cabinas de duchas no tienen una superficie impermeable. | Walls above bathtubs with showers or shower stalls must have a nonabsorbent, waterproof surface. | Las paredes sobre bañeras con duchas o cabinas de ducha deben tener una superficie no absorbente e impermeable. | 105 C.M.R. 410.500(A)
toilet_in_living_space | 24 hours | Bathroom |  | Toilet is in a room used for living, sleeping, or eating. | El inodoro está en una habitación que se utiliza para estar, dormir o comer. | Landlord must supply one toilet, free from defects in a room not used for living, sleeping, cooking, or eating. | El arrendador debe proporcionar un inodoro, libre de defectos, en una habitación que no se utilice para estar, dormir, cocinar o comer. | 105 C.M.R. 410.110(A)
toilet_no_door | 24 hours | Bathroom |  | Rooms with a toilet, bathtub, or shower do not have doors that close. | Las habitaciones con inodoro, bañera o ducha no tienen puertas que se cierren. | Each room that contains a toilet, bathtub, or shower must have a closable door. | Cada habitación que contenga un inodoro, una bañera o una ducha debe tener una puerta que se pueda cerrar. | 105 C.M.R. 410.110(A)(3)
basement_common_area_not_sanitary | 24 hours | Basement/Cellar |  | Landlord does not keep common areas clean. | El arrendador no mantiene limpias las áreas comunes. | The landlord must keep common areas clean and sanitary. | El arrendador debe mantener las áreas comunes limpias e higiénicas. | 105 C.M.R. 410.570(C)
garbage_basement | 24 hours | Basement/Cellar |  | Common areas have built up garbage that can attract pests. | En las áreas comunes se ha acumulado basura que puede atraer plagas. | Landlord must prevent accumulation of garbage or filth that may provide food or shelter for rodents, insects, or other pests; or that may contribute to accidents or disease. | El arrendador debe evitar la acumulación de basura o suciedad que pueda proporcionar alimento o refugio a roedores, insectos u otras plagas, o que pueda contribuir a accidentes o enfermedades. | 105 C.M.R. 410.560
insects_mice_in_basement | 24 hours | Basement/Cellar |  | Insects, rats, or mice in a common area. | Insectos, ratas o ratones en un área común. | No rats, roaches, mice, bedbugs, or other insects are allowed in the apartment or building. The landlord must exterminate them when they are found in common areas or in any individual apartment in buildings with two or more units. | No debe haber ratas, cucarachas, ratones, chinches u otros insectos en el apartamento o edificio. El arrendador debe exterminarlos cuando se encuentren en áreas comunes o en cualquier apartamento individual en edificios de dos o más unidades. | 105 C.M.R. 410.550
no_cellar_light_basement | 24 hours | Basement/Cellar |  | Basement is not lit safely. | El sótano no está iluminado de manera segura. | Landlord must provide and place electric light fixtures and switches that allow safe and reasonable use of the basement/cellar. | El arrendador debe proporcionar y colocar elementos de iluminación eléctricos e interruptores que permitan un uso seguro y razonable del sótano/bodega. | 105 C.M.R. 410.300(D)(1)
no_laundry_room_light_basement | 24 hours | Basement/Cellar |  | Laundry room is not lit safely. | La lavandería no está iluminada de manera segura. | Landlord must provide and place electric light fixtures and switches that allow safe and reasonable use of the laundry room. | El arrendador debe proporcionar y colocar elementos de iluminación eléctricos e interruptores que permitan un uso seguro y razonable de la lavandería. | 105 C.M.R. 410.300(D)(1)
sewer_basement | 30 days | Basement/Cellar |  | Sewer connections are not properly maintained. | Las conexiones de drenaje no reciben el mantenimiento adecuado. | The landlord must install correctly and keep free of leaks, blocks, and other defects all connections to water, sewer, and gas lines, and the subsurface sewage disposal system, if any. | El arrendador debe instalar correctamente y mantener libres de fugas, obstrucciones y otros defectos todas las conexiones a las líneas de agua, drenaje y gas, así como al sistema subterráneo de drenaje, si lo hay. | 105 C.M.R. 410.235
heat_not_maintained_basement | 24 hours | Basement/Cellar |  | Heating equipment is not properly maintained. | Los equipos de calefacción no reciben el mantenimiento adecuado. | The landlord must install all heating equitment correctly and keep free of leaks, blocks, and other defects. | El arrendador debe instalar todos los equipos de calefacción correctamente, y mantenerlos libres de fugas, obstrucciones y otros defectos. | 105 C.M.R. 410.235
no_hot_water_heater_basement | 24 hours | Basement/Cellar |  | Landlord did not supply a hot water heater. | El arrendador no proporcionó un calentador de agua. | Tenant has a written rental agreement that says they must provide hot water, but landlord has not provided a hot water heater. | El inquilino tiene un contrato de alquiler escrito que dice que él/ella debe proporcionar el agua caliente, pero el arrendador no ha proporcionado un calentador de agua. | 105 C.M.R. 410.150
hot_water_open_flame_basement | 24 hours | Basement/Cellar |  | Hot water heater uses an open flame or is not vented correctly. | El calentador de agua utiliza una llama abierta o no está ventilado correctamente. | A water heater must vent to a chimney or have a vent that leads outdoors. If the heater is electric, it does not need a vent. Old-fashioned, open-flame water heaters are illegal. | Un calentador de agua debe ventilarse a una chimenea o tener un respiradero que conduzca al exterior. Si el calentador es eléctrico, no necesita ventilación. Los calentadores de agua antiguos con llama abierta son ilegales. | 105 C.M.R. 410.170
floor_basement | 24 hours | Basement/Cellar |  | Basement floor has holes or cracks so weather, moisture, or pests can get in. | El piso del sótano tiene agujeros o grietas, así que pueden entrar agua, humedad o plagas. | Floor must be weathertight, free from excess moisture, insect-proof, or rodent-proof. It cannot have holes, cracks, loose plaster, or other defects. | El piso debe ser impermeable, estar libre de exceso de humedad, y ser a prueba de insectos o roedores. No debe tener agujeros, grietas, yeso suelto u otros defectos. | 105 C.M.R. 410.500(A)(2)
dampness_basement | 24 hours | Basement/Cellar |  | Basement is so damp that sometimes you can see mold, wet spots, or fungus. | El sótano es tan húmedo que a veces se puede ver moho, manchas de humedad u hongos. | Excess moisture means the regular or periodic appearance of moisture, water, mold, or fungi. | El exceso de humedad significa la aparición regular o periódica de humedad, agua, moho u hongos. | 105 C.M.R. 410.500(A)(1)
walls_basement | 24 hours | Basement/Cellar |  | Basement walls have holes or cracks so weather, moisture, or pests can get in. | Las paredes del sótano tienen agujeros o grietas, así que pueden entrar agua, humedad o plagas. | Walls must be weathertight, free from excess moisture, insect-proof, or rodent-proof. They cannot have holes, cracks, loose plaster, or other defects. | Las paredes deben ser impermeables, estar libres de exceso de humedad, y ser a prueba de insectos o roedores. No deben tener agujeros, grietas, yeso suelto u otros defectos. | 105 C.M.R. 410.500(A)(2)
exits_too_narrow_basement | 24 hours | Basement/Cellar |  | Exits, common areas, or hallways are not wide enough or are blocked. | Las salidas, áreas comunes o pasillos no son lo suficientemente anchos o están bloqueados. | Obstruction of any exit, passageway, or common area through which you exit in an emergency. | Obstrucción de cualquier salida, corredor o área común por donde se sale en caso de emergencia. | 105 C.M.R. 410.260, 780 C.M.R. 10.00
other_danger_basement | 24 hours | Basement/Cellar |  | Other dangerous structural problem. | Otro problema estructural peligroso. | There cannot be any structural defects that may expose you to fire, burns, shock, accident, or other danger. | No debe haber ningún defecto estructural que pueda exponerle a incendios, quemaduras, golpes, accidentes u otros peligros. | 105 C.M.R. 410.500
ceiling_bedroom | 24 hours | Bedroom |  | Ceiling in bedroom has holes or cracks so weather, moisture, or pests can get in. | El techo del dormitorio tiene agujeros o grietas, así que pueden entrar agua, humedad o plagas. | Celing must be weathertight, free from excess moisture, insect-proof, or rodent-proof. It cannot have holes, cracks, loose plaster and other defects. | El techo debe ser impermeable, estar libre de exceso de humedad, y ser a prueba de insectos o roedores. No debe tener agujeros, grietas, yeso suelto u otros defectos. | 105 C.M.R. 410.500
dampness_bedroom | 24 hours | Bedroom |  | Bedroom is so damp that sometimes you can see mold, wet spots, or fungus. | El dormitorio es tan húmedo que a veces se puede ver moho, manchas de humedad u hongos. | Excess moisture means the regular or periodic appearance of moisture, water, mold, or fungi. | El exceso de humedad significa la aparición regular o periódica de humedad, agua, moho u hongos. | 105 C.M.R. 410.500(A)(1)
floor_bedroom | 24 hours | Bedroom |  | Bedroom floor has holes or cracks so weather, moisture, or pests can get in. | El piso del dormitorio tiene agujeros o grietas, así que pueden entrar agua, humedad o plagas. | Floor must be weathertight, free from excess moisture, insect-proof, or rodent-proof. It cannot have holes, cracks, loose plaster, or other defects. | El piso debe ser impermeable, estar libre de exceso de humedad, y ser a prueba de insectos o roedores. No debe tener agujeros, grietas, yeso suelto u otros defectos. | 105 C.M.R. 410.500(A)(2)
light_bedroom | 24 hours | Bedroom |  | Not enough natural light from bedroom windows. | No entra suficiente luz natural de las ventanas del dormitorio. | Each room must have transparent or translucent glass that admits light from the outdoors. The glass must be equal in area to at least 8% of the floor area of that room. This does not apply to a bathroom or a kitchen smaller than 70 square feet. | Cada habitación debe tener vidrio transparente o translúcido que permita la entrada de luz del exterior. El vidrio debe tener un área de al menos el 8% del área del piso de esa habitación. Esto no se aplica a un baño o cocina de menos de 70 pies cuadrados. | 105 C.M.R. 410.430
walls_bedroom | 24 hours | Bedroom |  | Bedroom walls have holes or cracks so weather, moisture, or pests can get in. | Las paredes del dormitorio tienen agujeros o grietas, así que pueden entrar agua, humedad o plagas. | Walls must be weathertight, free from excess moisture, insect-proof, or rodent-proof. They cannot have holes, cracks, loose plaster, or other defects. | Las paredes deben ser impermeables, estar libres de exceso de humedad, y ser a prueba de insectos o roedores. No deben tener agujeros, grietas, yeso suelto u otros defectos. | 105 C.M.R. 410.500(A)
roof_structural | 24 hours | Building Structure |  | Roof has holes or cracks so weather, moisture, or pests can get in. | El techo tiene agujeros o grietas, así que pueden entrar agua, humedad o plagas. | Roof must be weathertight, free from excess moisture, insect-proof, or rodent-proof. It cannot have holes, cracks, loose plaster and other defects. | El techo debe ser impermeable, estar libre de exceso de humedad, y ser a prueba de insectos o roedores. No debe tener agujeros, grietas, yeso suelto u otros defectos. | 105 C.M.R. 410.500(A)
window_structural | 24 hours | Building Structure |  | Windows leak. | Las ventanas tienen filtraciones de agua. | Windows must have good weather stripping or storm window or storm door. All glass panes must be unbroken and caulked correctly. | Las ventanas deben tener buenos burletes o una ventana o puerta contra tormentas. Todos los paneles de vidrio deben estar intactos y sellados correctamente. | 105 C.M.R. 410.500(B), 530
danger_foundation | 24 hours | Building Structure |  | Foundation has a dangerous problem. | Los cimientos tienen un problema peligroso. | There cannot be any foundation defects that may expose you to fire, burns, shock, accident, or other danger. | No debe haber ningún defecto de los cimientos que pueda exponerle a incendios, quemaduras, golpes, accidentes u otros peligros. | 105 C.M.R. 410.500
danger_roof | 24 hours | Building Structure |  | Roof has a dangerous problem. | El techo tiene un problema peligroso. | There cannot be any roof defects that may expose you to fire, burns, shock, accident, or other danger. | No debe haber ningún defecto del techo que pueda exponerle a incendios, quemaduras, golpes, accidentes u otros peligros. | 105 C.M.R. 410.500
chimney_structural | 24 hours | Building Structure |  | Chimney has holes or cracks so weather can get in. | La chimenea tiene agujeros o grietas, así que puede entrar agua. | Chimney must be weathertight, free from excess moisture, insect-proof, or rodent-proof. It cannot have holes, cracks, loose plaster and other defects. | La chimenea debe ser impermeable, estar libre de exceso de humedad, y ser a prueba de insectos o roedores. No debe tener agujeros, grietas, yeso suelto u otros defectos. | 105 C.M.R. 410.500
door_does_not_open | 24 hours | Building Structure |  | Doors do not open easily or all the way. | Las puertas no se abren fácil ni completamente. | Doors must also open fully and easily. | Las puertas también deben abrirse completamente y con facilidad. | 105 C.M.R. 410.500(A)
door_structural | 24 hours | Building Structure |  | Doors leak and do not keep out the weather. | Las puertas tienen filtraciones de agua y no protegen del clima. | Doors must have good weather stripping or storm window or storm door. All glass panes must be unbroken and caulked correctly. | Las puertas deben tener buenos burletes o una ventana o puerta contra tormentas. Todos los paneles de vidrio deben estar intactos y sellados correctamente. | 105 C.M.R. 410.500, 530(B)
foundation_structural | 24 hours | Building Structure |  | Foundation has holes or cracks and leaks. | Los cimientos tienen agujeros o grietas y goteras. | Foundation must be weathertight, free from excess moisture, insect-proof, or rodent-proof. It cannot have holes, cracks, loose plaster and other defects. | Los cimientos deben ser impermeables, estar libres de exceso de humedad, y ser a prueba de insectos o roedores. No debe tener agujeros, grietas, yeso suelto u otros defectos. | 105 C.M.R. 410.500
other_danger_structural | 24 hours | Building Structure |  | Other dangerous structural problem. | Otro problema estructural peligroso. | There cannot be any structural defects that may expose you to fire, burns, shock, accident, or other danger. | No debe haber ningún defecto estructural que pueda exponerle a incendios, quemaduras, golpes, accidentes u otros peligros. | 105 C.M.R. 410.500
stair_no_handrail | 24 hours | Building Structure |  | Stairs do not have a safe handrail. | Las escaleras no tienen pasamanos seguros. | Staircases must be stable with a safe handrail. | Las escaleras deben ser estables y tener un pasamanos seguro. | 105 C.M.R. 410.520
stair_structural | 24 hours | Building Structure |  | Stairs are not stable. | Las escaleras no son estables. | Staircases must be stable with a safe handrail. | Las escaleras deben ser estables y tener un pasamanos seguro. | 105 C.M.R. 410.500
window_does_not_open | 24 hours | Building Structure |  | Windows do not open easily or all the way. | Las ventanas no se abren fácil ni completamente. | Windows must open easily and all the way. | Las ventanas deben abrirse fácilmente y por completo. | 105 C.M.R. 410.500, 530
no_electricity | 24 hours | Electricity and Gas |  | No electricity. | No hay electricidad. | There must be electricity. | Debe haber electricidad. | 105 C.M.R. 410.200
no_gas | 24 hours | Electricity and Gas |  | No gas. | No hay gas. | There must be gas. | Debe haber gas. | 105 C.M.R. 410.200
insufficient_amperage | 30 days | Electricity and Gas |  | Not enough electricity for Tenant's reasonable needs. | No hay suficiente electricidad para las necesidades razonables del inquilino. | Electrical service must provide enough amperage to meet your reasonable needs. | El servicio de electricidad debe proporcionar suficiente amperaje para satisfacer sus necesidades razonables. | 105 C.M.R. 410.320(B)
insufficient_outlets_per_room | 24 hours | Electricity and Gas |  | Some of the rooms Tenant lives in do not have at least 2 outlets, or 1 outlet and 1 light fixture. | Algunas de las habitaciones en las que vive el inquilino no tienen al menos 2 enchufes, o 1 enchufe y 1 accesorio de iluminación. | In every room other than the kitchen and bathroom, your landlord must provide: 2 separate electrical wall outlets, or an electric light fixture and 1 wall outlet. | En todas las habitaciones, excepto la cocina y el baño, su arrendador debe proporcionar: 2 tomas de corriente eléctricas de pared separadas, o un elemento de iluminación eléctrico y 1 toma de corriente de pared. | 105 C.M.R. 410.300(A)
insufficient_outlets | 24 hours | Electricity and Gas |  | Common areas in the building do not have enough outlets or light switches. | Las áreas comunes del edificio no tienen suficientes enchufes ni interruptores de luz. | The owner shall provide and so locate electric light switches and fixtures in good working order so that illumination may be provided for the safe and reasonable use of every laundry, pantry, foyer, hallway, stairway, closet, storage place, cellar, porch, exterior stairway and passageway. The owner shall provide working incandescent light bulbs or fluorescent tubes in all required light fixtures in all common areas of any dwelling. | El arrendador debe proporcionar y ubicar interruptores y elementos de iluminación eléctricos en buen estado de funcionamiento de modo que se pueda proporcionar iluminación para el uso seguro y razonable de cada lavandería, despensa, vestíbulo, pasillo, escalera, clóset, espacio de almacenamiento, sótano, porche, escalera exterior y corredor. El arrendador debe proporcionar bombillas incandescentes o tubos fluorescentes que funcionen en todos los elementos de iluminación requeridos en todas las áreas comunes de cualquier vivienda. | 105 C.M.R. 410.300(D)
no_electric_submeter | 30 days | Electricity and Gas |  | Tenant pays for electricity, but they do not have their own meter. | El inquilino paga la electricidad, pero no tiene medidor propio. | The landlord must provide and pay for electricity and gas if your apartment is not individually metered or you do not have a written rental agreement that says you must pay for electric and gas. | El arrendador debe proporcionar y pagar la electricidad y el gas si su apartamento no tiene medidor individual, o si no tiene un contrato de alquiler escrito que indique que usted debe pagar la electricidad y el gas. | 105 C.M.R. 410.200
no_gas_submeter | 30 days | Electricity and Gas |  | Tenant pays for gas, but they do not have their own meter. | El inquilino paga el gas, pero no tiene medidor propio. | The landlord must provide and pay for electricity and gas if your apartment is not individually metered or you do not have a written rental agreement that says you must pay for electric and gas. | El arrendador debe proporcionar y pagar la electricidad y el gas si su apartamento no tiene medidor individual, o si no tiene un contrato de alquiler escrito que indique que usted debe pagar la electricidad y el gas. | 105 C.M.R. 410.200
no_utility_agreement | 30 days | Electricity and Gas |  | Tenant pays for gas or electricity but does not have a written agreement with the landlord. | El inquilino paga el gas o la electricidad, pero no tiene un acuerdo escrito con el arrendador. | The landlord must provide and pay for electricity and gas if your apartment is not individually metered or you do not have a written rental agreement that says you must pay for electric and gas. | El arrendador debe proporcionar y pagar la electricidad y el gas si su apartamento no tiene medidor individual, o si no tiene un contrato de alquiler escrito que indique que usted debe pagar la electricidad y el gas. | 105 C.M.R. 410.200
shutoff | 24 hours | Electricity and Gas |  | Gas, electricity, or water were shut off. | Se cortó el gas, la electricidad o el agua. | Shut-off and/or failure to restore electricity, gas, or water. | Corte y/o falta de restablecimiento del servicio de electricidad, gas o agua. | 105 C.M.R. 410.630(A)(3)
temporary_wiring | 24 hours | Electricity and Gas |  | Extension cords are used for something other than a portable appliance. | Extensiones eléctricas se utilizan para algo más que un aparato portátil. | Temporary wiring may not be used, but the landlord can use extension cords for portable appliances or fixtures. | No se puede utilizar cableado temporal, pero el arrendador puede utilizar extensiones eléctricas para electrodomésticos o accesorios portátiles. | 105 C.M.R. 410.320(A)
wiring_exposed | 24 hours | Electricity and Gas |  | Wiring is covered by a rug or carpet or goes through a doorway. | El cableado está cubierto por una alfombra o tapete o pasa por una puerta. | Wiring must not pass under rugs or other floor coverings, or through doorways. | El cableado no debe pasar por debajo de alfombras u otros revestimientos de piso, ni a través de puertas. | 105 C.M.R. 410.320(A)
obstructed_exits | 24 hours | Exits |  | Exits are blocked. | Las salidas están bloqueadas. | Inadequate exits, including the obstruction of any exit, passageway, or common area through which you exit in an emergency. | Salidas inadecuadas, incluida la obstrucción de cualquier salida, corredor o área común por donde se sale en caso de emergencia. | 105 C.M.R. 410.260
one_exit_blocked | 24 hours | Exits |  | Building has 2 or more units and 1 or more exits are not kept clear. | El edificio tiene 2 o más unidades y 1 o más salidas no se mantienen despejadas. | In a property with more than one unit, the landlord must keep all shared exits free from obstruction. | En una propiedad con más de una unidad, el arrendador debe mantener todas las salidas compartidas libres de obstrucciones. | 105 C.M.R. 410.260
exits_blocked_snow | 24 hours | Exits |  | Exits are not clear of snow or ice. | Las salidas no están libres de nieve o hielo. | The landlord must keep all exits safe, operable, and free of ice and snow. This includes exterior stairways and fire escapes. If you have an exit you do not share with anyone, you and your landlord can have a written agreement that says you must keep your exit free of snow and ice. | El arrendador debe mantener todas las salidas seguras, operables y libres de hielo y nieve. Esto incluye escaleras exteriores y salidas de incendios. Si tiene una salida que no comparte con nadie, usted y su arrendador pueden tener un acuerdo escrito que indique que debe mantener su salida libre de nieve y hielo. | 105 C.M.R. 410.260
exits_not_marked | 30 days | Exits |  | The building has at least 10 units and primary and secondary exits are not marked clearly with a lighted sign. | El edificio tiene al menos 10 unidades, y las salidas principales y secundarias no están marcadas claramente con un señalamiento iluminado. | Buildings with 10 or more units must have lighted signs that show both a primary and a secondary means of exit. The signs must use symbols so that people do not need to speak English to find the exits. | Los edificios con 10 o más unidades deben tener señalamientos iluminados que muestren un medio de salida principal y uno secundario. Los señalamientos deben utilizar símbolos para que las personas no necesiten saber inglés para encontrar las salidas. | 105 C.M.R. 410.310, G.L. c. 143, § 21D
exits_too_narrow | 24 hours | Exits |  | Exits, common areas, or hallways are not wide enough or are blocked. | Las salidas, áreas comunes o pasillos no son lo suficientemente anchos o están bloqueados. | Obstruction of any exit, passageway, or common area through which you exit in an emergency. | Obstrucción de cualquier salida, corredor o área común por donde se sale en caso de emergencia. | 105 C.M.R. 410.260, 780 C.M.R. 10.00
garbage_in_common | 24 hours | Garbage |  | Common areas have built up garbage that can attract pests. | En las áreas comunes se ha acumulado basura que puede atraer plagas. | Landlord must prevent accumulation of garbage or filth that may provide food or shelter for rodents, insects, or other pests; or that may contribute to accidents or disease. | El arrendador debe evitar la acumulación de basura o suciedad que pueda proporcionar alimento o refugio a roedores, insectos u otras plagas, o que pueda contribuir a accidentes o enfermedades. | 105 C.M.R. 410.560
landlord_not_collecting_garbage | 24 hours | Garbage |  | Building has at least 2 units and the landlord does not collect garbage. | El edificio tiene al menos 2 unidades y el arrendador no recolecta la basura. | In buildings with 2 or more units, the landlord is responsible for collecting garbage. | En edificios con 2 o más unidades, el arrendador es responsable de recoger la basura. | 105 C.M.R. 410.560
not_enough_garbage_cans | 24 hours | Garbage |  | Building has at least 2 units and does not have enough garbage cans. | El edificio tiene al menos 2 unidades y no tiene suficientes recipientes de basura. | In buildings with 2 or more units, the landlord must provide enough watertight garbage cans. Cans must have tightly fitting covers. The landlord must put cans in places that are convenient to tenants and do not allow odors into your living space. | En edificios de 2 o más unidades, el arrendador debe proporcionar suficientes recipientes de basura a prueba de agua. Los recipientes deben tener tapas que ajusten bien. El arrendador debe colocar los recipientes en lugares que sean convenientes para los inquilinos y que no permitan que entren olores en su espacio habitable. | 105 C.M.R. 410.560
electric_general_maintenance | 30 days | General Maintenance |  | Problem with electric fixtures or wiring. | Problema con elementos o cableado eléctricos. | The landlord must install correctly and keep free of leaks, blocks, and other defects all electrical fixtures, outlets, and wiring. | El arrendador debe instalar correctamente y mantener libres de fugas, obstrucciones y otros defectos todos los accesorios, enchufes y cableado eléctricos. | 105 C.M.R. 410.320
unsafe_electric | 24 hours | General Maintenance |  | Unsafe electrical problem. | Problema eléctrico inseguro. | Improperly installed or maintained electrical, plumbing, or heating appliances or equipment that expose the occupant to fire, burns, shock, accident, or other dangers. | Aparatos o equipos eléctricos, de plomería o de calefacción mal instalados o mal mantenidos que exponen al ocupante a incendios, quemaduras, descargas eléctricas, accidentes u otros peligros. | 105 C.M.R. 410.320
unsafe_plumbing | 24 hours | General Maintenance |  | Unsafe plumbing problem. | Problema de plomería inseguro. | Improperly installed or maintained plumbing. | Plomería mal instalada o mal mantenida. | 105 C.M.R. 410.140, 410, 630(A)(13)
appliance_general_maintenance | 30 days | General Maintenance |  | Appliances are not properly maintained. | Los electrodomésticos no reciben el mantenimiento adecuado. | Any landlord-installed equipment, including dishwashers, washing machines, dryers, refrigerators, and garbage disposals, must be installed correctly and kept free of leaks, blocks, and other defects. | Cualquier equipo instalado por el arrendador — incluidos lavavajillas, lavadoras, secadoras, refrigeradores y trituradores de basura— debe instalarse correctamente y mantenerse libre de fugas, obstrucciones y otros defectos. | 105 C.M.R. 410.235
common_area_not_sanitary | 24 hours | General Maintenance |  | Landlord does not keep common areas clean. | El arrendador no mantiene limpias las áreas comunes. | The landlord must keep common areas clean and sanitary. | El arrendador debe mantener las áreas comunes limpias e higiénicas. | 105 C.M.R. 410.570(C)
drain_general_maintenance | 30 days | General Maintenance |  | Drains and vents are not properly maintained. | Los desagües y respiraderos no reciben el mantenimiento adecuado. | The landlord must install correctly and keep free of leaks, blocks, and other defects all catch basins, vents, drains, and other similar fixtures. | El arrendador debe instalar correctamente y mantener libres de fugas, obstrucciones y otros defectos todos los sumideros, respiraderos, desagües y otros accesorios similares. | 105 C.M.R. 410.235
gas_not_maintained | 24 hours | General Maintenance |  | Gas leaks, or gas pipes are not properly maintained. | Fugas de gas o tuberías de gas que no reciben el mantenimiento adecuado. | The landlord must install all gas pipes correctly and keep free of leaks, blocks, and other defects. | El arrendador debe instalar todas las tuberías de gas correctamente, y mantenerlas libres de fugas, obstrucciones y otros defectos. | 105 C.M.R. 410.235
heat_general_maintenance | 30 days | General Maintenance |  | Water heating equipment or water pipes are not properly maintained. | Los equipos de calentamiento de agua o las tuberías de agua no reciben el mantenimiento adecuado. | The landlord must install correctly and keep free of leaks, blocks, and other defects all water heating facilities, gas pipes, heating equipment, and water pipes. | El arrendador debe instalar correctamente y mantener libres de fugas, obstrucciones y otros defectos todas las instalaciones de calentamiento de agua, tuberías de gas, equipos de calefacción y tuberías de agua. | 105 C.M.R. 410.235
heat_not_maintained | 24 hours | General Maintenance |  | Heating equipment is not properly maintained. | Los equipos de calefacción no reciben el mantenimiento adecuado. | The landlord must install all heating equitment correctly and keep free of leaks, blocks, and other defects. | El arrendador debe instalar todos los equipos de calefacción correctamente, y mantenerlos libres de fugas, obstrucciones y otros defectos. | 105 C.M.R. 410.235
no_posted_contact | 30 days | General Maintenance |  | No sign with Landlord's contact information is clearly posted inside the building. | No hay ningún cartel con la información de contacto del arrendador publicado claramente dentro del edificio. | If the landlord or a manager does not live in the property, the landlord must post a sign with the name, address, and phone number of the landlord or their agent. The sign must be inside the building and at least 20 square inches. | Si el arrendador o un administrador no vive en la propiedad, el arrendador debe colocar un señalamiento con el nombre, la dirección y el número de teléfono del arrendador o su agente. El señalamiento debe estar dentro del edificio y ser de al menos 20 pulgadas cuadradas. | 105 C.M.R. 410.400
no_screens_on_doors | 30 days | General Maintenance |  | Doors that swing open to the outside do not have screens. | Las puertas que se abren hacia el exterior no tienen mosquiteros. | All doors that open directly to the outside must have screens between April 1 and October 31. | Todas las puertas que dan directamente al exterior deben tener mosquiteros entre el 1 de abril y el 31 de octubre. | 105 C.M.R. 410.540
no_screens_on_windows | 30 days | General Maintenance |  | Windows do not have screens. | Las ventanas no tienen mosquiteros. | All windows that open to the outside must have screens between April 1 and October 31. | Todas las ventanas que dan al exterior deben tener mosquiteros entre el 1 de abril y el 31 de octubre. | 105 C.M.R. 410.540
oven_general_maintenance | 30 days | General Maintenance |  | Stove and oven are not properly maintained. | La estufa y el horno no reciben el mantenimiento adecuado. | The landlord must install correctly and keep free of leaks, blocks, and other defects all stoves and ovens. | El arrendador debe instalar correctamente y mantener libres de fugas, obstrucciones y otros defectos todas las estufas y hornos. | 105 C.M.R. 410.235
smoke_detectors_general_maintenance | 30 days | General Maintenance |  | Smoke and carbon monoxide detectors are not properly maintained. | Los detectores de humo y monóxido de carbono no reciben el mantenimiento adecuado. | The landlord must install correctly and keep free of leaks, blocks, and other defects all smoke detectors and carbon monoxide alarms. | El arrendador debe instalar correctamente y mantener libres de fugas, obstrucciones y otros defectos todos los detectores de humo y alarmas de monóxido de carbono. | 105 C.M.R. 410.235
water_general_maintenance | 30 days | General Maintenance |  | Sewer connections are not properly maintained. | Las conexiones de drenaje no reciben el mantenimiento adecuado. | The landlord must install correctly and keep free of leaks, blocks, and other defects all connections to water, sewer, and gas lines, and the subsurface sewage disposal system, if any. | El arrendador debe instalar correctamente y mantener libres de fugas, obstrucciones y otros defectos todas las conexiones a las líneas de agua, drenaje y gas, así como al sistema subterráneo de drenaje, si lo hay. | 105 C.M.R. 410.235
heat_not_working | 24 hours | Heat |  | No heat or not enough heat between September 15 and May 31. | No hay calefacción o hay calefacción insuficiente entre el 15 de septiembre y el 31 de mayo. | From September 15 to May 31, the landlord must provide equipment and appliances to heat every habitable room and bathroom to at least: 68 degrees Fahrenheit between 7 a.m. and 11 p.m. and 64 degrees between 11 p.m. and 7 a.m. | Del 15 de septiembre al 31 de mayo, el arrendador debe proporcionar equipos y electrodomésticos para calentar cada habitación habitable y baño a al menos: 68 °F entre las 7 a.m. y las 11 p.m., y 64 °F entre las 11 p.m. y las 7 a.m. | 105 C.M.R. 410.160, 180
furnace_failure | 24 hours | Heat |  | Heating system is broken or not working correctly. | El sistema de calefacción está averiado o no funciona correctamente. | The landlord must provide and maintain heating equipment in good working order. | El arrendador debe proporcionar y mantener el equipo de calefacción en buen estado de funcionamiento. | 105 C.M.R. 410.160, 180, 235
heating_over_78 | 24 hours | Heat |  | The heat goes over 78 F in the winter. | La temperatura sube a más de 78 °F en invierno. | The temperature must not be more than 78 degrees Fahrenheit at any time during the heating season. | La temperatura no debe ser superior a 78 °F en ningún momento durante la temporada de calefacción. | 105 C.M.R. 410.160, 180
landlord_not_paying_heat | 30 days | Heat |  | Landlord does not provide and pay for heat and there is no written agreement that says tenant must pay for it. | El arrendador no proporciona ni paga la calefacción, y no existe ningún acuerdo escrito que diga que el inquilino debe pagarla. | The landlord must provide and pay for heat unless you signed a written agreement that says you must pay for heat. | El arrendador debe proporcionar y pagar la calefacción, a menos que usted haya firmado un acuerdo escrito que indique que usted debe pagar la calefacción. | 105 C.M.R. 410.160, 180, 200, 235
not_64_heat_provided | 24 hours | Heat |  | Landlord did not provide heat to at least 64 degrees at night, for all rooms in the winter. | El arrendador no proporciona calefacción de al menos 64 °F por la noche, para todas las habitaciones en el invierno. | From September 15 to May 31, the landlord must provide equipment and appliances to heat every habitable room and bathroom to at least 64 degrees Fahrenheit between 11 p.m. and 7 a.m. | Del 15 de septiembre al 31 de mayo, el arrendador debe proporcionar equipos y electrodomésticos para calentar cada habitación habitable y baño a al menos 64 F entre las 11 p.m. y las 7 a.m. | 105 C.M.R. 410.160, 180, 200, 235
not_68_heat_provided | 24 hours | Heat |  | Landlord did not provide heat to at least 68 degrees in the day, for all rooms in the winter. | El arrendador no proporciona calefacción de al menos 68 °F durante el día, para todas las habitaciones en el invierno. | From September 15 to May 31, the landlord must provide equipment and appliances to heat every habitable room and bathroom to at least 68 degrees Fahrenheit between 7 a.m. and 11 p.m. | Del 15 de septiembre al 31 de mayo, el arrendador debe proporcionar equipos y electrodomésticos para calentar cada habitación habitable y baño a al menos: 68 F entre las 7 a.m. y las 11 p.m. | 105 C.M.R. 410.160, 180, 200, 235
unsafe_furnace | 24 hours | Heat |  | Unsafe furnace. | Horno inseguro. | Improperly installed or maintained heating applicances. | Aparatos de calefacción mal instalados o mantenidos incorrectamente. | 105 C.M.R. 410.160
space_heater_usage | 24 hours | Heat |  | Gas or fuel-burning water heater is used improperly. | El calentador de agua a gas o combustible se utiliza de forma incorrecta. | Space heater or water heater must be used properly. | El calentador de ambiente o calentador de agua debe usarse de manera adecuada. | 105 C.M.R. 410.160, 180, 200, 235
space_heater_venting | 24 hours | Heat |  | Gas or fuel-burning space heater is not vented properly. | El calentador de ambiente a gas o combustible no está ventilado correctamente. | Space heater or water heater must be vented properly. | El calentador de ambiente o calentador de agua debe estar ventilado adecuadamente. | 105 C.M.R. 410.160, 170, 180, 200, 235
space_heater_venting_30 | 24 hours | Heat |  | Gas or fuel-burning space heater is not vented outside or to a chimney. | El calentador de ambiente a gas o combustible no tiene ventilación al exterior ni a una chimenea. | Space heaters must vent to a chimney or a vent that leads outdoors. If the heater is electric, it does not need a vent. | Los calentadores de ambiente deben ventilarse a una chimenea o a un respiradero que conduzca al exterior. Si el calentador es eléctrico, no necesita ventilación. | 105 C.M.R. 410.160, 170, 180, 200, 235
no_oven | 24 hours | Kitchen |  | No stove or oven. | No hay estufa u horno. | Landlord must provide a stove and oven in good working condition (unless written agreement requires tenant to provide these). | El arrendador debe proporcionar una estufa y un horno en buenas condiciones de funcionamiento (a menos que un acuerdo escrito requiera que el inquilino los proporcione). | 105 C.M.R. 410.100(A)(2)
oven_broken | 24 hours | Kitchen |  | Stove or oven is broken. | La estufa o el horno están averiados. | Landlord must provide a stove and oven in good working condition (unless written agreement requires tenant to provide these). | El arrendador debe proporcionar una estufa y un horno en buenas condiciones de funcionamiento (a menos que un acuerdo escrito requiera que el inquilino los proporcione). | 105 C.M.R. 410.100, 235
kitchen_sink_small | 24 hours | Kitchen |  | Kitchen sink is not working or too small. | El fregadero de la cocina no funciona o es demasiado pequeño. | Sink must be large enough to wash dishes, get hot and cold water, and have proper drainage. | El fregadero debe ser lo suficientemente grande para lavar los platos y obtener agua caliente y fría, y tener un drenaje adecuado. | 105 C.M.R. 410.100(A)(3), 235
kitchen_sink_smaller_than_dishes | 24 hours | Kitchen |  | Sink is not large enough to wash dishes. | El fregadero no es lo suficientemente grande para lavar los platos. | Sink must be large enough to wash dishes. | El fregadero debe ser lo suficientemente grande para lavar los platos. | 105 C.M.R. 410.100, 235
no_light_fixtures | 24 hours | Kitchen |  | No working light fixture in kitchen. | No hay dispositivo de iluminación que funcione en la cocina. | Landlord must provide at least one working light fixture. | El arrendador debe proporcionar al menos un elemento de iluminación que funcione. | 105 C.M.R. 410.300(B)
broken_appliance | 24 hours | Kitchen |  | At least 1 of the appliances the landlord installed is not working. | Al menos 1 de los electrodomésticos que instaló el arrendador no funciona. | All sinks, landlord-installed refrigerators and stoves, and gas- and oil-burning equipment must be in good working condition. | Todos los fregaderos, refrigeradores y estufas instalados por el arrendador, y los equipos que funcionan con gas y petróleo, deben estar en buenas condiciones de funcionamiento. | 105 C.M.R. 410.100, 235
ceiling_kitchen | 24 hours | Kitchen |  | Kitchen ceiling has holes or cracks and lets in the weather. | El techo de la cocina tiene agujeros o grietas y permite la entrada de los elementos. | Ceiling must be weathertight, free from excess moisture, insect-proof, or rodent-proof. It cannot have holes, cracks, loose plaster, or other defects. | El techo debe ser impermeable, estar libre de exceso de humedad, y ser a prueba de insectos o roedores. No debe tener agujeros, grietas, yeso suelto u otros defectos. | 105 C.M.R. 410.500
kitchen_floor_not_waterproof | 30 days | Kitchen |  | Kitchen floors are not smooth, waterproof, or finished with a protective coating. | El piso de la cocina no es liso, ni impermeable, ni tiene un acabado con una capa protectora. | Floors must be smooth, non-corrosive, and waterproof. Unfinished concrete is an example of a problem floor. | Los pisos deben ser lisos, no corrosivos e impermeables. El concreto sin terminar es un ejemplo de un suelo problemático. | 105 C.M.R. 410.100(D)
kitchen_floor_wooden_cracks | 30 days | Kitchen |  | Wooden floors do not have a water-resistant finish or have cracks. | Los pisos de madera no tienen un acabado resistente al agua o tienen grietas. | Wooden floors must have a water-resistant finish and no cracks. | Los pisos de madera deben tener un acabado resistente al agua y sin grietas. | 105 C.M.R. 410.100(D)
kitchen_needs_2_outlets | 24 hours | Kitchen |  | Kitchen has fewer than 2 wall outlets. | La cocina tiene menos de 2 enchufes de pared. | Landlord must provide at least 2 wall outlets. | El arrendador debe proporcionar al menos 2 enchufes de pared. | 105 C.M.R. 410.300(B)
kitchen_no_refrigerator_space | 24 hours | Kitchen |  | No space with the right kind of electrical outlet for a refrigerator. | No hay un espacio con el tipo de toma eléctrica adecuado para un refrigerador. | Kitchen must have space and proper electrical outlet to install a refrigerator. | La cocina debe tener espacio y una toma eléctrica adecuada para colocar un refrigerador. | 105 C.M.R. 410.100, 235, 300(B)
sink_no_drain | 24 hours | Kitchen |  | Kitchen sink does not drain properly. | El fregadero de la cocina no drena correctamente. | Sink must have proper drainage. | El fregadero debe tener drenaje adecuado. | 105 C.M.R. 410.100(A)(3), 235, 140(A)
sink_no_water | 24 hours | Kitchen |  | Kitchen sink does not get hot and cold water. | El fregadero de la cocina no recibe agua fría y caliente. | Sink must get hot and cold water. | El fregadero debe tener agua caliente y fría. | 105 C.M.R. 410.100(A)(3), 235, 140(A)
wall_structural | 24 hours | Kitchen |  | Kitchen walls have holes or cracks so weather, moisture, or pests can get in. | Las paredes de la cocina tienen agujeros o grietas, así que pueden entrar agua, humedad o plagas. | Walls must be weathertight, free from excess moisture, insect-proof, or rodent-proof. It cannot have holes, cracks, loose plaster and other defects. | Las paredes deben ser impermeables, estar libres de exceso de humedad, y ser a prueba de insectos o roedores. No debe tener agujeros, grietas, yeso suelto u otros defectos. | 105 C.M.R. 410.500
kitchen_carpet_not_waterproof | 30 days | Kitchen |  | Kitchen carpet is not waterproof. | La alfombra de la cocina no es impermeable. | Floors must be weathertight and free from excess moisture. | Los pisos deben ser impermeables y estar libres de exceso de humedad. | 105 C.M.R. 410.500
lead_paint_child | 24 hours | Lead paint |  | Lead paint on surfaces that a child under the age of 6 can reach. | Pintura con plomo en superficies que un niño menor de 6 años pueda alcanzar. | If you have a child under the age of 6, your landlord must remove or properly cover lead paint up to 5 feet from the floor. Repainting with a non-lead paint is not good enough. | Si tiene un niño menor de 6 años, su arrendador debe retirar o cubrir adecuadamente la pintura con plomo hasta 5 pies de distancia del piso. Repintar con pintura sin plomo no es suficiente. | 105 C.M.R. 410.470, G.L. c. 111, § 190-199
lead_paint_5_feet_from_floor | 24 hours | Lead paint |  | Lead paint is used on a surface less than 5 feet from the floor and a child under 6 lives in the apartment. | Se utiliza pintura con plomo en una superficie a menos de 5 pies del piso, y en el apartamento vive un niño menor de 6 años. | If you have a child under the age of 6, your landlord must remove or properly cover lead paint up to 5 feet from the floor. Repainting with a non-lead paint is not good enough. It is illegal to refuse to rent or to evict a household because of lead paint. | Si tiene un niño menor de 6 años, su arrendador debe quitar o cubrir adecuadamente la pintura con plomo hasta 5 pies del piso. Repintar con pintura sin plomo no es suficiente. Es ilegal negarse a alquilar o desalojar a un inquilino debido a la presencia de pintura con plomo. | 105 C.M.R. 410.470, G.L. c. 111, § 197
lead_paint_anywhere | 24 hours | Lead paint |  | Lead paint is used on at least one surface in the building. | Se utiliza pintura con plomo en al menos una superficie del edificio. | No lead paint may be used on any surface. | No se debe utilizar pintura con plomo en ninguna superficie. | 105 C.M.R. 410.470
tenant_pays_outside_light | 30 days | Lighting |  | Building has 2 or 3 units and the Tenant pays for lights in common areas of the apartment. | El edificio tiene 2 o 3 unidades y el inquilino paga la iluminación de las áreas comunes del apartamento. | In buildings with 2 or 3 units, the light fixtures in common hallways, stairways, and other common passages may be wired to the service for the apartment next to the fixture. The landlord must pay for electricity to the fixture if the tenant does not have a written agreement that says the tenant must pay for it. | En edificios con 2 o 3 unidades, los elementos de iluminación en pasillos, escaleras y otros pasajes comunes pueden estar conectados al servicio de electricidad del apartamento contiguo a la luminaria. El arrendador debe pagar la electricidad del elemento de iluminación si el inquilino no tiene un acuerdo escrito que indique que él/ella debe pagarla. | 105 C.M.R. 410.300(F)
insufficient_hallway_light | 30 days | Lighting |  | Common hallways are not lit safely 24 hours a day. | Los pasillos comunes no están iluminados de manera segura las 24 horas del día. | Landlord must provide enough lighting for 24 hours a day in common hallways. | El arrendador debe proporcionar iluminación suficiente durante las 24 horas del día en los pasillos comunes. | 105 C.M.R. 410.300(D)(3)
insufficient_passageway_light | 30 days | Lighting |  | Common interior passageways are not lit safely 24 hours a day. | Los corredores interiores comunes no están iluminados de manera segura las 24 horas del día. | Landlord must provide enough lighting for 24 hours a day in common interior passageways. | El arrendador debe proporcionar iluminación suficiente durante las 24 horas del día en los corredores interiores comunes. | 105 C.M.R. 410.300(D)(3)
insufficient_stairway_light | 30 days | Lighting |  | Common stairways are not lit safely 24 hours a day. | Las escaleras comunes no están iluminadas de manera segura las 24 horas del día. | Landlord must provide enough lighting for 24 hours a day in common stairways. | El arrendador debe proporcionar iluminación suficiente durante las 24 horas del día en las escaleras comunes. | 105 C.M.R. 410.300(D)(3)
insufficient_emergency_light | 30 days | Lighting |  | Building has more than 10 units and no emergency lights. | El edificio tiene más de 10 unidades y no tiene luces de emergencia. | Buildings with 10 or more units must have an emergency lighting system in halls and at exits. | Los edificios con 10 o más unidades deben tener un sistema de iluminación de emergencia en pasillos y salidas. | 105 C.M.R. 410.310, G.L. c. 143, § 21D
no_cellar_light | 24 hours | Lighting |  | Basement/cellar is not lit safely. | El sótano/bodega no está iluminado de manera segura. | Landlord must provide and place electric light fixtures and switches that allow safe and reasonable use of the cellar. | El arrendador debe proporcionar y colocar elementos de iluminación eléctricos e interruptores que permitan un uso seguro y razonable del sótano. | 105 C.M.R. 410.300(D)(1)
no_closet_light | 24 hours | Lighting |  | Closet or storage space is not lit safely. | El clóset o espacio de almacenamiento no está iluminado de manera segura. | Landlord must provide and place electric light fixtures and switches that allow safe and reasonable use of the closets and storage space. | El arrendador debe proporcionar y colocar elementos de iluminación eléctricos e interruptores que permitan un uso seguro y razonable de clósets y espacios de almacenamiento. | 105 C.M.R. 410.300(D)(1)
no_hallway_light | 24 hours | Lighting |  | Hallway, stairs, or common areas are not lit safely. | Los pasillos, escaleras o áreas comunes no están iluminados de manera segura. | Landlord must provide and place electric light fixtures and switches that allow safe and reasonable use of the hallway, stairs, and common areas. | El arrendador debe proporcionar y colocar elementos de iluminación eléctricos e interruptores que permitan un uso seguro y razonable del pasillo, escaleras y áreas comunes. | 105 C.M.R. 410.300(D)(3)
no_laundry_room_light | 24 hours | Lighting |  | Laundry room is not lit safely. | La lavandería no está iluminada de manera segura. | Landlord must provide and place electric light fixtures and switches that allow safe and reasonable use of the laundry room. | El arrendador debe proporcionar y colocar elementos de iluminación eléctricos e interruptores que permitan un uso seguro y razonable de la lavandería. | 105 C.M.R. 410.300(D)(1)
no_pantry_light | 24 hours | Lighting |  | Pantry is not lit safely. | La despensa no está iluminada de manera segura. | Landlord must provide and place electric light fixtures and switches that allow safe and reasonable use of the pantry. | El arrendador debe proporcionar y colocar elementos de iluminación eléctricos e interruptores que permitan un uso seguro y razonable de la despensa. | 105 C.M.R. 410.300(D)(1)
no_porch_light | 24 hours | Lighting |  | Porch is not lit safely. | El porche no está iluminado de manera segura. | Landlord must provide and place electric light fixtures and switches that allow safe and reasonable use of the porch. | El arrendador debe proporcionar y colocar elementos de iluminación eléctricos e interruptores que permitan un uso seguro y razonable del porche. | 105 C.M.R. 410.300(D)(1)
no_stairway_light | 24 hours | Lighting |  | Outside stairways and passageways are not lit safely. | Las escaleras y pasillos exteriores no están iluminados de manera segura. | Landlord must provide and place electric light fixtures and switches that allow safe and reasonable use of outside stairways and passageways. | El arrendador debe proporcionar y colocar elementos de iluminación eléctricos e interruptores que permitan un uso seguro y razonable de escaleras y corredores externos. | 105 C.M.R. 410.300(D)(2)
insufficient_light | 30 days | Lighting |  | Not enough natural light from windows in a room other than bathroom or kitchen. | No hay suficiente luz natural en las ventanas de una habitación (que no sea el baño o la cocina). | Each room must have transparent or translucent glass that admits light from the outdoors. The glass must be equal in area to at least 8% of the floor area of that room. This does not apply to a bathroom or a kitchen smaller than 70 square feet. | Cada habitación debe tener vidrio transparente o translúcido que permita la entrada de luz del exterior. El vidrio debe tener un área de al menos el 8% del área del piso de esa habitación. Esto no se aplica a un baño o cocina de menos de 70 pies cuadrados. | 105 C.M.R. 410.430
insufficient_windows | 30 days | Lighting |  | Not enough windows or doors that open or other ventilation in a room. | No hay suficientes ventanas o puertas que se abran u otro tipo de ventilación en una habitación. | Every room must have windows, skylights, or doors through the exterior walls or roof that open easily to at least 4% of the floor area of that room; or have adequate mechanical systems that vent air to the outside. | Cada habitación debe tener ventanas, tragaluces o puertas a través de las paredes exteriores o el techo que se abran fácilmente hasta al menos el 4% del área del piso de esa habitación; o tener sistemas mecánicos adecuados que ventilen el aire al exterior. | 105 C.M.R. 410.220(A)
dampness_living_room | 24 hours | Living area |  | Living room is so damp you can see mold, wet spots, or fungus. | La sala de estar es tan húmeda que se pueden ver moho, puntos húmedos u hongos. | Excess moisture means the regular appearance of moisture, water, mold, or fungi. | El exceso de humedad significa la aparición habitual de humedad, agua, moho u hongos. | 105 C.M.R. 410.500
ceiling_living_room | 24 hours | Living area |  | Living room ceiling has holes or cracks so weather, moisture, or pests can get in. | El techo de la sala de estar tiene agujeros o grietas, así que pueden entrar agua, humedad o plagas. | Ceiling must be weathertight, free from excess moisture, insect-proof, or rodent-proof. It cannot have holes, cracks, loose plaster and other defects. | El techo debe ser impermeable, estar libre de exceso de humedad, y ser a prueba de insectos o roedores. No debe tener agujeros, grietas, yeso suelto u otros defectos. | 105 C.M.R. 410.500
floor_living_room | 24 hours | Living area |  | Floor has holes or cracks so weather, moisture, or pests can get in. | El piso tiene agujeros o grietas, así que pueden entrar agua, humedad o plagas. | Floor must be weathertight, free from excess moisture, insect-proof, or rodent-proof. It cannot have holes, cracks, loose plaster, or other defects. | El piso debe ser impermeable, estar libre de exceso de humedad, y ser a prueba de insectos o roedores. No debe tener agujeros, grietas, yeso suelto u otros defectos. | 105 C.M.R. 410.500
walls_living_room | 24 hours | Living area |  | Living room walls have holes or cracks so weather, moisture, or pests can get in. | Las paredes de la sala de estar tienen agujeros o grietas, así que pueden entrar agua, humedad o plagas. | Walls must be weathertight, free from excess moisture, insect-proof, or rodent-proof. They cannot have holes, cracks, loose plaster, or other defects. | Las paredes deben ser impermeables, estar libres de exceso de humedad, y ser a prueba de insectos o roedores. No deben tener agujeros, grietas, yeso suelto u otros defectos. | 105 C.M.R. 410.500
railing_other_missing | 24 hours | Porch and balcony |  | Porch, balcony, or roof is missing railings or the railings are not safe. | Al porche, balcón o azotea le faltan barandillas o las barandillas no son seguras. | No or unsafe handrails or protective railings on porches, roofs, stairways, or other similar places. | No hay pasamanos ni barandillas de protección —o estos son inseguros— en porches, azoteas, escaleras u otros lugares similares. | 105 C.M.R. 410.520(A)(3)
missing_railing | 24 hours | Porch and balcony |  | Porch, balcony, or roof does not have a railing or wall that is 3 feet high. | El porche, balcón o azotea no tiene barandillas o pared de al menos 3 pies de alto. | Every porch, balcony or roof over 30 inches above the ground must have a wall or guardrail that is at least 3 feet high. | Cada porche, balcón o azotea que se encuentre a más de 30 pulgadas del suelo debe tener una pared o barandilla que tenga al menos 3 pies de alto. | 105 C.M.R. 410.520(A)(3)
no_porch_light_2 | 24 hours | Porch and balcony |  | Porch is not lit safely. | El porche no está iluminado de manera segura. | Landlord must provide and place electric light fixtures and switches that allow safe and reasonable use of the porch. | El arrendador debe proporcionar y colocar elementos de iluminación eléctricos e interruptores que permitan un uso seguro y razonable del porche. | 105 C.M.R. 410.300(D)(2)(a)
porch_not_maintained | 24 hours | Porch and balcony |  | Porch or balcony has holes or cracks. | El porche o balcón tiene agujeros o grietas. | Porch or balcony cannot have holes, cracks, loose plaster and other defects. | El porche o balcón no debe tener agujeros, grietas, yeso suelto u otros defectos. | 105 C.M.R. 410.500
insects_mice_in_building | 24 hours | Rodents and insects |  | Insects, rats, or mice in a common area. | Insectos, ratas o ratones en un área común. | No rats, roaches, mice, bedbugs, or other insects are allowed in the apartment or building. The landlord must exterminate them when they are found in common areas or in any individual apartment in buildings with two or more units. | No debe haber ratas, cucarachas, ratones, chinches u otros insectos en el apartamento o edificio. El arrendador debe exterminarlos cuando se encuentren en áreas comunes o en cualquier apartamento individual en edificios de dos o más unidades. | 105 C.M.R. 410.550
mouse_rats | 24 hours | Rodents and insects |  | Mice or rats | Ratones o ratas | No rats or mice are allowed in the apartment or building. The landlord must exterminate them when they are found in common areas or in any individual apartment in buildings with two or more units. | No debe haber ratas ni ratones en el apartamento ni en el edificio. El arrendador debe exterminarlos cuando se encuentren en áreas comunes o en cualquier apartamento individual en edificios de dos o más unidades. | 105 C.M.R. 410.550
roach_insects | 24 hours | Rodents and insects |  | Cockroaches | Cucarachas | No roaches or other insects are allowed in the apartment or building. The landlord must exterminate them when they are found in common areas or in any individual apartment in buildings with two or more units. | No debe haber cucarachas u otros insectos en el apartamento o edificio. El arrendador debe exterminarlos cuando se encuentren en áreas comunes o en cualquier apartamento individual en edificios de dos o más unidades. | 105 C.M.R. 410.550
bedbug_insects | 24 hours | Rodents and insects |  | Bedbugs | Chinches | No bedbugs or other insects are allowed in the apartment or building. The landlord must exterminate them when they are found in common areas or in any individual apartment in buildings with two or more units. | No debe haber chinches u otros insectos en el apartamento o edificio. El arrendador debe exterminarlos cuando se encuentren en áreas comunes o en cualquier apartamento individual en edificios de dos o más unidades. | 105 C.M.R. 410.550
other_insects | 24 hours | Rodents and insects |  | Flies, ants, or other insects infestation. | Infestación de moscas, hormigas u otros insectos. | No insects are allowed in the apartment or building. The landlord must exterminate them when they are found in common areas or in any individual apartment in buildings with two or more units. | No debe haber insectos en el apartamento o edificio. El arrendador debe exterminarlos cuando se encuentren en áreas comunes o en cualquier apartamento individual en edificios de dos o más unidades. | 105 C.M.R. 410.550
co_smoke_not_maintained | 24 hours | Safety |  | Smoke or carbon monoxide detectors are not maintained. | Los detectores de humo o monóxido de carbono no reciben mantenimiento. | The landlord must install and keep smoke detectors and carbon monoxide alarms in good working order in most buildings. Ask the Fire Marshall if you have questions. | El arrendador debe instalar y mantener detectores de humo y alarmas de monóxido de carbono en buen estado de funcionamiento en la mayoría de los edificios. Si tienes preguntas, consulte con el jefe de bomberos. | 105 C.M.R. 410.330, 527 C.M.R. 31.00, 32.00
front_door_not_auto_locking | 24 hours | Safety |  | Front door does not lock automatically. | La puerta principal no se cierra con llave automáticamente. | There must be a main front door that closes and locks automatically. Every exterior door must have an operating lock. | Debe haber una puerta de entrada principal que se cierre con llave automáticamente. Toda puerta exterior debe tener una cerradura que funcione. | 105 C.M.R. 410.270
outside_windows_not_lockable | 24 hours | Safety |  | Common area windows or doors do not lock. | Las ventanas o puertas de las áreas comunes no cierran con llave. | The landlord must make sure that all exterior windows that open and all entry doors have working locks. | El arrendador debe asegurarse de que todas las ventanas exteriores que se abren y todas las puertas de entrada tengan cerraduras que funcionen. | 105 C.M.R. 410.270
locks_missing_building | 24 hours | Safety |  | Locks for the building are missing or not secure. | Faltan cerraduras en el edificio o no son seguras. | Entry doors for the building have no locks or inadequate locks. | Las puertas de entrada del edificio no tienen cerraduras o tienen cerraduras inadecuadas. | 105 C.M.R. 410.270
locks_missing_unit | 24 hours | Safety |  | Locks for the apartment are missing or not secure. | Faltan cerraduras en el apartamento o no son seguras. | Entry doors for the apartment have no locks or inadequate locks. | Las puertas de entrada al apartamento no tienen cerraduras o tienen cerraduras inadecuadas. | 105 C.M.R. 410.270
loose_asbestos | 24 hours | Safety |  | Asbestos is loose or exposed. | Hay asbestos sueltos o expuestos. | There cannot be any defect in building materials that may lead to release of asbestos dust. | No debe haber ningún defecto en los materiales de construcción que pueda causar la liberación de polvo de asbestos. | 105 C.M.R. 410.250
no_co_detector | 24 hours | Safety |  | No working carbon monoxide detector. | El detector de monóxido de carbono no funciona. | There must be a carbon monoxide detector in good working order. | Debe haber un detector de monóxido de carbono en buen estado de funcionamiento. | 105 C.M.R. 410.330
no_smoke_detector | 24 hours | Safety |  | No working smoke detectors. | No hay detectores de humo que funcionen. | There must be a smoke detector in good working order. | Debe haber un detector de humo en buen estado de funcionamiento. | 105 C.M.R. 410.330
water_shutoff | 24 hours | Water |  | Water was shut off. | El agua se cortó. | There must be a safe water supply. | Debe haber un suministro de agua segura. | 105 C.M.R. 410.130
no_water | 24 hours | Water |  | No safe water. | No hay agua segura. | There must be a safe water supply. | Debe haber un suministro de agua segura. | 105 C.M.R. 410.130
no_hot_water_heater | 24 hours | Water |  | Landlord did not supply a hot water heater. | El arrendador no proporcionó un calentador de agua. | Tenant has a written rental agreement that says they must provide hot water, but landlord has not provided a hot water heater. | El inquilino tiene un contrato de alquiler escrito que dice que él/ella debe proporcionar el agua caliente, pero el arrendador no ha proporcionado un calentador de agua. | 105 C.M.R. 410.150
plumbing_hookup_mistake | 30 days | Water |  | Plumbing is not hooked up to hot water, cold water, or sewer line correctly. | La plomería no está conectada correctamente a la línea de agua caliente, agua fría o drenaje. | A toilet, sink, kitchen sink, and shower or bathtub must be connected correctly to hot and cold water lines. They must also be connected correctly to a sanitary drain line. | Un inodoro, un lavabo, un fregadero de cocina y una ducha o bañera deben estar conectados correctamente a las líneas de agua fría y caliente. También deben estar conectados correctamente a una línea de drenaje. | 105 C.M.R. 410.140
hot_water_open_flame | 24 hours | Water |  | Hot water heater uses an open flame or is not vented correctly. | El calentador de agua utiliza una llama abierta o no está ventilado correctamente. | A water heater must vent to a chimney or have a vent that leads outdoors. If the heater is electric, it does not need a vent. Old-fashioned, open-flame water heaters are illegal. | Un calentador de agua debe ventilarse a una chimenea o tener un respiradero que conduzca al exterior. Si el calentador es eléctrico, no necesita ventilación. Los calentadores de agua antiguos con llama abierta son ilegales. | 105 C.M.R. 410.170
insufficient_water | 24 hours | Water |  | Not enough water or water pressure. | No hay suficiente agua o presión de agua. | Landlord must provide enough water, with adequate pressure, to meet your ordinary needs. | El arrendador debe proporcionar suficiente agua, con la presión adecuada, para satisfacer sus necesidades ordinarias. | 105 C.M.R. 410.130, 140
no_hot_water | 24 hours | Water |  | Not enough hot or cold water for more than 24 hours. | No hay suficiente agua fría o caliente durante más de 24 horas. | No or not enough hot or cold water (including amount, pressure, and temperature) for 24 hours or longer. | No hay suficiente agua caliente o fría (incluida cantidad, presión y temperatura) durante 24 horas o más. | 105 C.M.R. 410.130, 140, 235, 630
tenant_water_bill | 30 days | Water |  | Water company bills the Tenant, but there are no submeters, water-saving devices or other steps the law requires. | La compañía de agua le factura al inquilino, pero no hay submedidores, dispositivos de ahorro de agua ni otras medidas requeridas por la ley. | The landlord must provide and pay for water. But the landlord may bill a tenant for water and sewer only if the tenant moved into the apartment on or after March 16, 2005 and if the landlord has: a) Installed and is maintaining a water submeter that measures water going only to your unit; b) Installed low-flow water-saving devices on all showers, faucets, and toilets in your unit; c) Described the water billing arrangements between you and the landlord, in detail, in a written rental agreement; and d) Filed a certificate with the local board of health, or the agency responsible for enforcing the state Sanitary Code that says your unit is legal and meets the code. | El arrendador debe proporcionar y pagar el agua. Pero el arrendador puede facturarle a un inquilino el servicio de agua y de alcantarillado solamente si el inquilino se mudó al apartamento después del 16 de marzo de 2005 y si el arrendador: a) ha instalado y mantiene un submedidor de agua que mide el agua que llega únicamente a su unidad; b) ha instalado dispositivos de ahorro de agua de bajo consumo en todas las duchas, grifos e inodoros de su unidad; c) ha descrito los acuerdos de facturación de agua entre el inquilino y el arrendador, en detalle, en un contrato de alquiler por escrito; y d) ha presentado un certificado ante la junta de salud local o la agencia responsable de hacer cumplir el código sanitario estatal que dice que su unidad es legal y cumple con el código. | G.L. c. 186, §§ 14, 22; 105 C.M.R. 410.130(C)
tenant_water_submeter | 30 days | Water |  | Tenant does not have access to water submeter. | El inquilino no tiene acceso a un submedidor de agua. | A landlord must allow you access to any water submeters that affect your unit so that, if you need to, you can have the accuracy of the submeter checked. | El arrendador debe permitirle el acceso a cualquier submedidor de agua de su unidad para que, si lo necesita, pueda verificar su precisión. | 105 C.M.R. 410.130(E)
Note on A1: Adding an invariant keyword so that we can keep changing wording/translating w/o breaking older interviews ======
Note on G1: This column should state the rule so when someone clicks the help icon, they get an explanation of what the landlord is supposed to do. ======